编号：YZSZYYHQ2022-2-5-1

扬州市中医院净化空调初中高效过滤器采购

公开招标文件（二次）

扬州市中医院

2022年6月10日

第一部分 招标邀请函

扬州市中医院就净化空调初中高效过滤器采购（二次）进行公开招标，欢迎合格供应商参与招标。

一、项目名称及编号

1、项目名称：扬州市中医院净化空调初中高效过滤器采购招标（二次）

2、项目编号：YZSZYYHQ2022-2-5-1

二、项目简要说明

1、招标内容：具体见项目需求。

2、评标办法：综合评分法。

3、项目预算：7.5万元。

4、最高限价：同预算金额。

三、合格招标供应商资格要求

（一）提供以下证明材料：

1、法定代表人或其授权代理人签署的响应函；

2、法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和授权委托人身份证复印件；

3、法人或者其他组织营业执照副本；

4、生产企业生产许可证书资质或相关销售资质；

5、机电设备安装工程专业承包叁级或以上资质；

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、响应人信用信息”查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体响应。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。否则，相关招标申请均将被拒绝。

四、响应人信用信息

（一）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、扬州市政府采购网（http://zfcg.yangzhou.gov.cn/）。

（二）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由招标人在招标现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由招标人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：招标人对响应人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与招标活动。

- 五、报名及招标文件获取信息

1、报名时间： 截止至6月16日12：00；

2、报名方式：请将企业营业执照（扫描件）、联系人及电话发送至邮箱：418040939@qq.com。标题注明报名的项目名称及本公司名称。

3、招标文件获取方式：招标文件见附件，请自行免费下载。

- 六、响应文件接收信息

1、响应文件开始接收时间： 2022年6月17日14:30

2、响应文件接收截止时间及开标时间：2022年6月17日15:00

3、响应文件接收及开标地点：扬州市文昌中路577号扬州市中医院行政办公楼301室后勤保障部

- 七、联系事项

联系人：李海燕

联系电话：0514-87937075

联系地址：扬州市中医院后勤保障部

- 八、公告期限及其他事项

- 1．本招标公告（招标文件公告）期限，为本招标公告（招标文件公告）发布之日起五个工作日。招标公告发布媒体：扬州市中医院官网。

- 2．以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

扬州市中医院

2022年6月10日

第二部分   响应须知

一、总 则

（一）合格的响应人

1．合格的响应人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体响应。

2．合格的响应人必须符合招标文件第一部分《招标邀请函》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

（二）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）招标有关费用

不管招标结果如何，响应人均应自行承担参加招标活动的所有费用。

（四）招标文件的约束力

响应人一旦报名参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

（五）招标文件构成

第一部分：招标邀请函；

第二部分：响应须知；

第三部分：评审办法；

第四部分：项目需求；

第五部分：响应文件格式。

（六）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在招标文件提供截止时间之前，按照招标请函中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标人，招标人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（七）招标文件的修改

1．在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，招标人均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2.招标文件的修改或补充将以书面形式（如邮件、信函等）通知所有已获取招标文件的响应人，并对响应人具有约束力。响应人收到修改或补充文件后，应于1个工作日内予以回复，逾期未回复的，视同已收。

3．为使响应人有充分的时间对招标文件的补充、修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟响应文件接收截止日期和招标日期。并将此变更通知所有已获取招标文件的响应人。

4．招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件的编制要求

1．响应人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使响应文件对招标文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2．响应文件应当对招标文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、响应有效期、服务范围等实质性内容作出响应。

（九）响应文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）法定代表人或其授权代理人签署的响应函；

（2）法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和被授权人身份证复印件；

（3）响应人营业执照副本；

（4）没有重大违法记录的书面声明；

（5）响应人认为与本项目相关的其他资格证明资料。

2．响应报价：

（1）报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

（2）本项目不接受备选响应方案或有选择的报价，每个项目只允许有一个报价。

（十）响应文件格式

响应人需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的响应文件格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十一）响应文件份数和签署要求

1、响应人应严格按照响应须知的要求准备响应文件，正本1份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”字样。

2、除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十二）响应文件密封和装订

1.响应人应将响应文件正本密封包装，密封件外层正面应注明响应人名称、响应项目名称、项目编号，并在封面加盖公章，因标注不清而产生后果的由响应人自负。

2.除响应文件应包括报价一览表外，响应人还应将报价一览表单独密封一份，与响应文件一并递交。密封方式同响应文件要求，并在封面上注明“报价一览表”字样。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的递交

1.响应人应在招标文件规定的招标截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，响应人对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

2.响应人所提交的响应文件不予退还。

3.招标单位可以通过修改招标文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十四）响应文件被拒绝接收的情形

1.在响应文件规定的响应截止时间后送达的响应文件。

2．未按招标文件要求密封的响应文件。

3．供应商法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与招标磋谈活动的。

（十五）响应文件的修改和撤回

1．供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。

2．响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3．响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

五、其他条款

（十六）无效标条款

1.响应人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2.响应文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

3.报价超过招标文件中规定的服务收费标准的；

4.响应文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；

5.响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.响应人有本招标文件规定的恶意串通响应情形的；

7.其它评审小组认为有必要取消的响应。

（十七）废标条款

1.出现影响公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，招标活动取消的。

（十八）取消中标候选人资格条款

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

3．与招标人、其他响应人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在规定时间内未与招标人签订合同的；

6．法律、法规规定的其他情况。

（十九）恶意串通响应的情形

1．响应人直接或间接从招标人处获得其他响应人的响应情况，并修改其响应文件；

2．评审活动开始前响应人直接或间接从招标人获得评审小组组成人员情况；

3．响应人接受招标人授意撤换、修改响应文件；

4．响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5．属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同参与招标活动的；

6．响应人之间事先约定由某一特定响应人中标；

7．响应人之间商定部分响应人放弃响应或者放弃中标；

8．响应人与招标人之间、响应人相互之间为谋求特定响应人中标或者排斥其他响应人的其他串通行为；

9．不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

10．不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

11．不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12．不同响应人的响应文件异常一致；

13．不同响应人的响应文件相互混装；

六、评审程序

（二十）开标流程

1.招标单位项目经办人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。

2.公布响应单位名单；

3.唱标（宣读响应人名称及响应报价）；

4.评委评标

5.响应单位现场确认唱标结果并签字（未到现场的视同认可唱标结果）；

6.开标结束。

（二十一）资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对响应人的资格证明文件等进行审查，未通过资格审查的为无效标。

（二十二）评审委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评审委员会。评标委员会负责具体评审事务，对资格审查合格的响应人进行评审，并独立履行相关职责。

（二十三）评审原则

“公平、公正、客观、择优”为评审的基本原则，评审委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各响应人。

（二十四）评标程序

1、符合性检查：审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评审委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指响应文件中所述质量、技术、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审委员会三分之二以上同意。

2、澄清有关问题。

2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评审委员会进行澄清回复。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

3、评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

4、比较。评审委员会将按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

5、推荐中标候选人。评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

（二十五）标后审查

1．招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2．招标人人若发现中标候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处罚。

（二十六）中标通知

中标结果在医院网站上发布公告。

（二十七）签订合同

1．中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的响应文件及服务承诺文件以及磋谈过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2．中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采招标活动。

八、考核及付款

（二十八）考核

招标人组建考核小组，考核小组按照招标文件及后续合同约定实施考核。

（二十九）付款

按照招标文件和合同约定的付款方式进行付款。

# 第三部分  评审办法

一、评审办法：

本次招标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，综合评分最高者为第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，报价低者为第一中标候选人。

- 综合评分标准见下表：

- 评分细则

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （60分） | 以满足招标文件要求的最低价为基准价，得60分，其他得分＝（基准价/报价）×60，此价格为表1表2两个总价的加和。 |
| 业绩 （20分） | 2020年1月1日至今所提供的净化空调初中高效过滤器销售业绩： 单份合同金额在3万元（含3万元）以上且采购者为医疗领域相关单位，每提供一份合同得2分，不符合条件的合同不得分，满分20分。注：①同一采购方且采购时间间隔不超过6个月的多份合同视为一份合同。②须提供合同原件、复印件，合同原件备查，无原件不得分。 |
| 资质 （10分） | 机电设备安装工程专业承包叁级得2分，机电设备安装工程专业承包贰级得6分，机电设备安装工程专业承包壹级得10分。其他不得分。 注：需提供原件，无原件不得分。 |
| 服务 （10分） | 2小时内响应得10分，4小时内响应得7分，10小时内响应得4分，24小时内响应得1分，超过24小时不得分。 |
| 合计：100分 |  |

二、若本次招标中，符合要求的投标供应商不足三家，则采用竞争谈判方式，价格最低者中标。

# 第四部分  项目需求

- 一、采购内容

- 详情见下表，表1、表2数量均为一年使用量：

- 表1 第一批次标的物

| 地点 | 规格型号（mm） | 单位 | 单次更换 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C（C=A×B） |  |  |
| 手术室1号 | 1065*665*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1065*675*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 420*515*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 415*515*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 670*955*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 675*955*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 520*540*381*5 | 台 | 6 |  |  | 中效 |  |
|  | 520*540*46 | 台 | 6 |  |  | 初效 |  |
| 手术室2号 | 985*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 630*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 615*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1030*625*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1030*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1030*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*410*70 | 台 | 2 |  |  | 高效 |  |
| 手术室3号 | 1015*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1015*525*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1015*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 525*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 525*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*525*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*595*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*610 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*510 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室4号 | 990*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 990*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*405*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1020*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1020*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室5号 | 1010*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*620*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1005*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1005*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室6号 | 990*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 990*510*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 995*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*515*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室7号 | 1000*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 995*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*420*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 610*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*671*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室8号 | 945*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 945*595*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 945*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 945*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 855*635*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 855*635*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 过道 | 484*484*220 | 套 | 34 |  |  | 高效 |  |
| ICU | 484*484*220 | 套 | 14 |  |  | 高效 |  |
|  | 570*730*381*6 | 台 | 6 |  |  | 中效 |  |
| 供应室 | 484*484*220 | 套 | 11 |  |  | 高效 |  |
|  | 320*320*220 | 套 | 3 |  |  | 高效 |  |
| 手术室 | 628*610*46 | 个 | 6 |  |  | 初效 |  |
|  | 677*427*46 | 个 | 9 |  |  | 初效 |  |
|  | 677*425*46 | 个 | 1 |  |  | 初效 |  |
|  | 527*352*46 | 个 | 2 |  |  | 初效 |  |
|  | 628*610＊381*6 | 个 | 6 |  |  | 中效 |  |
|  | 677*427＊381*7 | 个 | 9 |  |  | 中效 |  |
|  | 677*425＊383*7 | 个 | 1 |  |  | 中效 |  |
|  | 527*352＊383*5 | 个 | 2 |  |  | 中效 |  |
| 供应室 | 427*543*46 | 个 | 12 |  |  | 初效 |  |
|  | 425*540*381*4 | 个 | 6 |  |  | 中效 |  |
| ICU过道 | 735*570*46 | 个 | 3 |  |  | 初效 |  |
| 负一层直线加速器 | 490*590*383*5 | 个 | 1 |  |  | 中效 |  |
| 负一层直线加速器 | 290*590*381*3 | 个 | 2 |  |  | 中效 |  |
| 发热门诊 | 490x592x19mm | 个 | 1 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 592x592x19mm | 个 | 2 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 592x490x19mm | 个 | 2 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 592x592x19mm | 个 | 6 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 490x592x19mm L=300 | 个 | 1 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 592x592x19mm L=300 | 个 | 2 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 592x490x19mm L=300 | 个 | 2 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 592x592x19mm L=300 | 个 | 6 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 490x592x292mm | 个 | 1 |  |  | H11高效 |  |
|  | 592x592x292mm | 个 | 2 |  |  | H11高效 |  |
|  | 592x490x292mm | 个 | 2 |  |  | H11高效 |  |
|  | 592x592x292mm | 个 | 6 |  |  | H11高效 |  |
| 3号楼8楼PCR实验室 | 484*484*90mm | 个 | 4 |  |  | H13高效 |  |
|  | 320*320*90mm | 个 | 3 |  |  | H13高效 |  |
|  | 615*675*46mm | 个 | 12 |  |  | G4初效 | 更换2个，10个给采购人备用（即10个无安装费用，以下类推） |
|  | 500*300*46mm | 个 | 208 |  |  | G1排风滤网 | 更换4个，204个给采购人备用 |
|  | 415*540*46mm | 个 | 24 |  |  | G4新风初效 | 更换1个，23个给采购人备用 |
|  | 615*675*381 | 个 | 2 |  |  | F8中效 |  |
| 制剂室（位于扬州市广陵经济开发区沙湾南路1-1号江苏华天宝药业有限公司内厂房四） | 450*715mm | 个 | 4 |  |  | 初效 |  |
|  | 595*545mm | 个 | 8 |  |  | 中效 |  |
|  | 495*545mm | 个 | 4 |  |  | 中效 |  |
|  | 415*415mm | 个 | 8 |  |  | 初效 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 第二至第四季度分批次标的物

| 地点 | 规格型号（mm） | 单位 | 单批次更换的数量 | 第二至第四季度更换的批次（每季度一批次共计3批次） | 第二至第四季度需要更换的总数量 | 单价（元） | 总价（元） | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C（C= B×A） | D | E（E=D×C） |  |
| 负一层直线加速器 | 490*590*383*5 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |  | 中效 |
| 负一层直线加速器 | 290*590*381*3 | 个 | 2 | 3 | 6 |  |  | 中效 |
| 手术室1号 | 520*540*381*5 | 台 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| ICU | 570*730*381*6 | 台 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 628*610＊381*6 | 个 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 677*427＊381*7 | 个 | 9 | 3 | 27 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 677*425＊383*7 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 527*352＊383*5 | 个 | 2 | 3 | 6 |  |  | 中效 |
| 供应室 | 425*540*381*4 | 个 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| 3号楼8楼PCR实验室 | 615*675*381 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |  | F8中效 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、过滤器实际数量可能较表1、表2有小幅增减，最终结算金额按实际安装数量进行结算，即以固定单价计算总价。若增加的过滤器规格型号在上表中未能完全对应，则按近似的规格型号进行单价确认。

- 2、本次招标服务及产品内容包括：①第一批次：初效、中效、高效一次性全部更换，详见表1；②第二至第四批次：第二至第四季度每隔一个季度更换一次中效过滤器，详见表2，其中表2中最后一项“3号楼8楼PCR实验室”是每半年更换一次，故在第三季度时更换一个批次即可。

- 二、服务质量要求：

- 1、符合现行国家及地方法律法规，符合相关国家标准，满足招标单位的要求。

- 要求产品具备良好的品质和售后保障；

- 为全新合格正品，需有第三方出具的产品合格检测报告，无明显损伤或划痕；

4、免费质保期：一年。

- 三、供货及安装

- 1、供货及安装地点为扬州市文昌中路577号扬州市中医院院内，其中制剂室位于扬州市广陵经济开发区沙湾南路1-1号江苏华天宝药业有限公司内厂房四。

- 2、具体安装时间以采购人通知为准。

- 四、报价：

- 报价为最终一次性报价，费用包含标的物、运费、安装调试费、人工费、材料费、一年质保费、企业管理费、利润、税收（开票）等所有费用。

- 五、支付方式：

- 无预付款，检测调试合格后采购人付合同价的90%，在无质量问题的前提下，余款一年后付清（不计息），中标人需提供正规发票。

- 六、合同有效期

- 在质量及服务合格的前提下，本项目可续签一年合同，续签最多不超过两次，累计不超过三年。

- 七、其他

- 在确定中标人后投标人必须在指定供货时间内将招标人所需的标的物送至现场并安装调试，如因投标人过失而影响供货进度，招标人将酌情给予扣款。

- 开票说明：分批次开票。

- 投标人对其工作人员人身财产安全负责，投标人工作人员在供货或安装调试过程中造成的所有人身财产损失，均与招标人无关。

- 投标人工作人员在供货或安装调试过程中造成的招标人财产损失或设备损坏，需由投标人照价赔偿。

# 第五部分  响应文件格式

- 封面

- （项目名称）

响应文件

- 单位名称：                         （盖章）

- 法定代表人（或授权代表）：         （签字）

- 日期：        年        月       日

目录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）；

四、无重大违法行为声明

五、报价一览表

六、机电设备安装工程专业承包资质复印件

七、过滤器产品合格检测报告复印件

八、服务相应承诺函

九、业绩相关合同

十、响应人认为有必要提供的其他材料

一、  响应函

响应函

扬州市中医院：

经研究，我们决定参加扬州市中医院                   招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细审核全部代理招标文件及其有效补充文件，我们放弃对代理招标文件任何误解的权利，提交代理招标响应文件后，不对代理招标文件本身提出质疑；

二、我方按要求提交响应文件；

三、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方响应代理招标文件规定的响应有效期。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明或授权委托书

扬州市中医院：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次编号为                         项目代理招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表身份证复印件：

法人身份证复印件：

三、响应人营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）

四、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

扬州市中医院：

我公司在参加编号为                          的代理招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

五、报价一览表

报价一览表

- 表1 第一批次标的物

| 地点 | 规格型号（mm） | 单位 | 单次更换 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C（C=A×B） |  |  |
| 手术室1号 | 1065*665*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1065*675*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 420*515*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 415*515*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 670*955*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 675*955*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 520*540*381*5 | 台 | 6 |  |  | 中效 |  |
|  | 520*540*46 | 台 | 6 |  |  | 初效 |  |
| 手术室2号 | 985*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 630*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 615*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1030*625*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1030*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1030*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*410*70 | 台 | 2 |  |  | 高效 |  |
| 手术室3号 | 1015*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1015*525*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1015*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 525*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 525*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*525*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*595*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 980*610 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*510 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室4号 | 990*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 990*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*405*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1020*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1020*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室5号 | 1010*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*620*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1005*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1005*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室6号 | 990*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 990*510*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 995*610*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*615*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*515*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1025*605*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室7号 | 1000*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 995*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 510*420*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*670*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 610*505*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 1010*671*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 手术室8号 | 945*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 945*595*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 945*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 945*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 855*635*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 855*635*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*600*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
|  | 940*555*70 | 台 | 1 |  |  | 高效 |  |
| 过道 | 484*484*220 | 套 | 34 |  |  | 高效 |  |
| ICU | 484*484*220 | 套 | 14 |  |  | 高效 |  |
|  | 570*730*381*6 | 台 | 6 |  |  | 中效 |  |
| 供应室 | 484*484*220 | 套 | 11 |  |  | 高效 |  |
|  | 320*320*220 | 套 | 3 |  |  | 高效 |  |
| 手术室 | 628*610*46 | 个 | 6 |  |  | 初效 |  |
|  | 677*427*46 | 个 | 9 |  |  | 初效 |  |
|  | 677*425*46 | 个 | 1 |  |  | 初效 |  |
|  | 527*352*46 | 个 | 2 |  |  | 初效 |  |
|  | 628*610＊381*6 | 个 | 6 |  |  | 中效 |  |
|  | 677*427＊381*7 | 个 | 9 |  |  | 中效 |  |
|  | 677*425＊383*7 | 个 | 1 |  |  | 中效 |  |
|  | 527*352＊383*5 | 个 | 2 |  |  | 中效 |  |
| 供应室 | 427*543*46 | 个 | 12 |  |  | 初效 |  |
|  | 425*540*381*4 | 个 | 6 |  |  | 中效 |  |
| ICU过道 | 735*570*46 | 个 | 3 |  |  | 初效 |  |
| 负一层直线加速器 | 490*590*383*5 | 个 | 1 |  |  | 中效 |  |
| 负一层直线加速器 | 290*590*381*3 | 个 | 2 |  |  | 中效 |  |
| 发热门诊 | 490x592x19mm | 个 | 1 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 592x592x19mm | 个 | 2 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 592x490x19mm | 个 | 2 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 592x592x19mm | 个 | 6 |  |  | G4板式初效 |  |
|  | 490x592x19mm L=300 | 个 | 1 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 592x592x19mm L=300 | 个 | 2 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 592x490x19mm L=300 | 个 | 2 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 592x592x19mm L=300 | 个 | 6 |  |  | F8袋式 |  |
|  | 490x592x292mm | 个 | 1 |  |  | H11高效 |  |
|  | 592x592x292mm | 个 | 2 |  |  | H11高效 |  |
|  | 592x490x292mm | 个 | 2 |  |  | H11高效 |  |
|  | 592x592x292mm | 个 | 6 |  |  | H11高效 |  |
| 3号楼8楼PCR实验室 | 484*484*90mm | 个 | 4 |  |  | H13高效 |  |
|  | 320*320*90mm | 个 | 3 |  |  | H13高效 |  |
|  | 615*675*46mm | 个 | 12 |  |  | G4初效 | 更换2个，10个给采购人备用（即10个无安装费用，以下类推） |
|  | 500*300*46mm | 个 | 208 |  |  | G1排风滤网 | 更换4个，204个给采购人备用 |
|  | 415*540*46mm | 个 | 24 |  |  | G4新风初效 | 更换1个，23个给采购人备用 |
|  | 615*675*381 | 个 | 2 |  |  | F8中效 |  |
| 制剂室（位于扬州市广陵经济开发区沙湾南路1-1号江苏华天宝药业有限公司内厂房四） | 450*715mm | 个 | 4 |  |  | 初效 |  |
|  | 595*545mm | 个 | 8 |  |  | 中效 |  |
|  | 495*545mm | 个 | 4 |  |  | 中效 |  |
|  | 415*415mm | 个 | 8 |  |  | 初效 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 第二至第四季度分批次标的物

| 地点 | 规格型号（mm） | 单位 | 单批次更换的数量 | 第二至第四季度更换的批次（每季度一批次共计3批次） | 第二至第四季度需要更换的总数量 | 单价（元） | 总价（元） | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C（C= B×A） | D | E（E=D×C） |  |
| 负一层直线加速器 | 490*590*383*5 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |  | 中效 |
| 负一层直线加速器 | 290*590*381*3 | 个 | 2 | 3 | 6 |  |  | 中效 |
| 手术室1号 | 520*540*381*5 | 台 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| ICU | 570*730*381*6 | 台 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 628*610＊381*6 | 个 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 677*427＊381*7 | 个 | 9 | 3 | 27 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 677*425＊383*7 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |  | 中效 |
| 手术室 | 527*352＊383*5 | 个 | 2 | 3 | 6 |  |  | 中效 |
| 供应室 | 425*540*381*4 | 个 | 6 | 3 | 18 |  |  | 中效 |
| 3号楼8楼PCR实验室 | 615*675*381 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |  | F8中效 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日