编号：YZSZYYHQ2023-3-6-2

扬州市中医院挂壁空调维保（二次）

公开招标文件

扬州市中医院

2023年6月

第一部分 招标邀请函

扬州市中医院就挂壁空调维保项目进行公开招标，欢迎合格投标人参与招标。

一、项目名称及编号

1、项目名称：扬州市中医院挂壁空调维保招标（二次）

2、项目编号：YZSZYYHQ2023-3-6-2

二、项目简要说明

1、招标内容：具体见项目需求。

2、评标办法：综合评分法。

3、项目预算：8万元/三年。

4、最高限价：同预算。

三、合格招标投标人资格要求

（一）提供以下证明材料：

（1）法定代表人或其授权代理人签署的响应函（原件）；

（2）法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和被授权人身份证(复印件加盖公章）；

（3）响应人营业执照副本（复印件加盖公章）；

（4）没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（5）中国制冷空调设备维修安装企业资质（复印件加盖公章）

（6）响应人认为与本项目相关的其他资格证明资料（复印件加盖公章）。

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、响应人信用信息”查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体响应。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。否则，相关招标申请均将被拒绝。

四、响应人信用信息

（一）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、扬州市政府采购网（http://zfcg.yangzhou.gov.cn/）。

（二）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由招标人在招标现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由招标人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：招标人对响应人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与招标活动。

- 五、报名及招标文件获取信息

1、报名时间： 截止至2023年6月28日11：00；

2、报名方式：请将企业营业执照（扫描件）、资质证明文件、联系人及电话发送至邮箱：418040939@qq.com。标题注明报名的项目名称及本公司名称。第一次招标已经报名的单位无需重复报名。

3、招标文件获取方式：招标文件见附件，请自行免费下载。

- 六、响应文件接收信息

1、响应文件开始接收时间： 2023年6月28日14:30

2、响应文件接收截止时间及开标时间：2023年6月28日15:00

3、响应文件接收及开标地点：扬州市文昌中路577号扬州市中医院行政办公楼301室后勤保障部

- 七、联系事项

联系人：李海燕

联系电话：0514-87937075

联系地址：扬州市中医院后勤保障部

- 八、公告期限及其他事项

- 1．本招标公告（招标文件公告）期限，为本招标公告（招标文件公告）发布之日起五个工作日。招标公告发布媒体：扬州市中医院官网。

- 2．以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

第二部分   响应须知

一、总 则

（一）合格的响应人

1．合格的响应人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体响应。

2．合格的响应人必须符合招标文件第一部分《招标邀请函》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

（二）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）招标有关费用

不管招标结果如何，响应人均应自行承担参加招标活动的所有费用。

（四）招标文件的约束力

响应人一旦报名参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

（五）招标文件构成

第一部分：招标邀请函；

第二部分：响应须知；

第三部分：评审办法；

第四部分：项目需求；

第五部分：响应文件格式。

（六）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前，按照招标请函中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标人，招标人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（七）招标文件的修改

1．在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，招标人均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2.招标文件的修改或补充将以书面形式（如邮件、信函等）通知所有已获取招标文件的响应人，并对响应人具有约束力。响应人收到修改或补充文件后，应于1个工作日内予以回复，逾期未回复的，视同已收。

3．为使响应人有充分的时间对招标文件的补充、修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟响应文件接收截止日期和招标日期。并将此变更通知所有已获取招标文件的响应人。

4．招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件的编制要求

1．响应人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使响应文件对招标文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2．响应文件应当对招标文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、响应有效期、服务范围等实质性内容作出响应。

（九）响应文件构成

1、资格、资质证明文件

详见“第一部分第三条、合格招标投标人资格要求”斜体字

2．响应报价：

（1）报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

（2）本项目不接受备选响应方案或有选择的报价，每个项目只允许有一个报价。

（十）响应文件格式

响应人需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的响应文件格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十一）响应文件份数和签署要求

1、响应人应严格按照响应须知的要求准备响应文件，正本1份、副本4份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”、“副本”字样。

2、除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十二）响应文件密封和装订

1.响应人应将响应文件正本密封包装，密封件外层正面应注明响应人名称、响应项目名称、项目编号，并在封面加盖公章，因标注不清而产生后果的由响应人自负。

2.除响应文件应包括报价一览表外，响应人还应将报价一览表单独密封一份，与响应文件一并递交。密封方式同响应文件要求，并在封面上注明“报价一览表”字样。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的递交

1.响应人应在招标文件规定的招标截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，响应人对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

2.响应人所提交的响应文件不予退还。

3.招标单位可以通过修改招标文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十四）响应文件被拒绝接收的情形

1.在响应文件规定的响应截止时间后送达的响应文件。

2．未按招标文件要求密封的响应文件。

3．投标人法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与招标磋谈活动的。

（十五）响应文件的修改和撤回

1．投标人在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应投标人具有约束力。

2．响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3．响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

五、其他条款

（十六）无效标条款

1.响应人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2.响应文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

3.报价超过招标文件中规定的服务收费标准的；

4.响应文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；

5.响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.响应人有本招标文件规定的恶意串通响应情形的；

7.其它评审小组认为有必要取消的响应；

（十七）废标条款

1.出现影响公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，招标活动取消的。

（十八）取消中标候选人资格条款

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

3．与招标人、其他响应人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在规定时间内未与招标人签订合同的；

6．法律、法规规定的其他情况。

（十九）恶意串通响应的情形

1．响应人直接或间接从招标人处获得其他响应人的响应情况，并修改其响应文件；

2．评审活动开始前响应人直接或间接从招标人获得评审小组组成人员情况；

3．响应人接受招标人授意撤换、修改响应文件；

4．响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5．属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同参与招标活动的；

6．响应人之间事先约定由某一特定响应人中标；

7．响应人之间商定部分响应人放弃响应或者放弃中标；

8．响应人与招标人之间、响应人相互之间为谋求特定响应人中标或者排斥其他响应人的其他串通行为；

9．不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

10．不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

11．不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12．不同响应人的响应文件异常一致；

13．不同响应人的响应文件相互混装；

六、评审程序

（二十）开标流程

1.招标单位项目经办人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。

2.公布响应单位名单；

3.唱标（宣读响应人名称及响应报价）；

4.评委评标

5.响应单位现场确认唱标结果并签字（未到现场的视同认可唱标结果）；

6.开标结束。

（二十一）资格审查

开标结束后，招标人依法根据招标文件的规定对响应人的资格证明文件等进行审查，未通过资格审查的为无效标。

（二十二）评审委员会

招标人应根据本项目的特点依法组建评审委员会。评标委员会负责具体评审事务，对资格审查合格的响应人进行评审，并独立履行相关职责。

（二十三）评审原则

“公平、公正、客观、择优”为评审的基本原则，评审委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各响应人。

（二十四）评标程序

1、符合性检查：审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评审委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指响应文件中所述质量、技术、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审委员会三分之二以上同意。

2、澄清有关问题。

2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评审委员会进行澄清回复。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

3、评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

4、比较。评审委员会将按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

5、推荐中标候选人。评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

（二十五）标后审查

1．招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2．招标人人若发现中标候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处罚。

（二十六）中标通知

中标结果在医院网站上发布公告。

（二十七）签订合同

1．中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的响应文件及服务承诺文件以及磋谈过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2．中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采招标活动。

八、考核及付款

（二十八）考核

招标人组建考核小组，考核小组按照招标文件及后续合同约定实施考核。

（二十九）付款

按照招标文件和合同约定的付款方式进行付款。

# 第三部分  评审办法

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。

二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格评审 30分 | ①若有效投标文件大于等于5 家时，取第三低报价为基准价，得30分；最低的前2个报价得分=（报价/基准价）×30；其他报价得分=（基准价/报价）×30。 ②当有效投标文件小于等于4家（含）时，取第二低报价为基准价，得30分；最低报价得分=（报价/基准价）×30；其他报价得分＝（基准价/报价）×30。计算结果精确到小数点后1位。 |
| 综合实力 （15分） | 1、投标人具有本项目主要空调品牌（美的、格力）的授权售后服务证书，每有一项得3分，满分6分。（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查，没有原件不得分） 2、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，得3分。（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查，没有原件不得分） 3、拟派人员具有江苏省安全生产监督局或人社部门颁发的制冷设备维修中级证书，得3分；具有焊工与热切割作业证、电工证、高空作业证，每项得1分，满分3分。（提供证书及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，复印件加盖投标人公章，原件备查，没有原件不得分） |
| 维护方案（39分） | 评委根据各投标人提供方案的完整性、科学性和实用性等进行综合打分，其中： 1、日常维护方案，详细合理得7分，较详细或较合理得4分，一般得1分，差不得分； 2、能效管理及优化方案，详细合理得6分，较详细或较合理得4分，一般得1分，差不得分； 3、应急保障方案、备品备件管理方案，详细合理得7分，较详细或较合理得4分，一般得1分，差不得分； 4、安全管理方案，详细合理得7分，较详细或较合理得4分，一般得1分，差不得分； 5、资源管理方案和维护质量保障方案，详细合理得6分，较详细或较合理得4分，一般得1分，差不得分； 6、档案资料管理方案，详细合理得6分，较详细或较合理得4分，一般得1分，差不得分。 |
| 服务承诺 （6分） | 1、投标人必须在接到招标人报修通知起2小时内派技术人员到达现场，否则视为无效响应文件，90分钟内到达得1分，60分钟内到达得2分，30分钟内到达得3分，其他不得分，本项不重复计分。（提供地图导航截图及方案并加盖投标人公章） 2、维保服务，能够响应维保检查内容并做好各项维保记录且有书面承诺的，各投标人横向对比，内容详实有针对性的得3分，较好得2分，一般得1分，差或不提供不得分。 |
| 类似业绩（10分） | 投标人2021年1月1日至今承担过挂壁空调维保业绩，每提供一份5万元以上的合同业绩得2分，满分10分，同一采购人的合同不重复得分。（提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，原件备查，没有原件不得分） |

# 项目需求

一、项目简介

扬州市中医院（以下简称招标人）现有挂壁空调388台，在保33台（三年内均在保），有柜机27台，在保7台（2台3年内在保，5台约1年后过保）。空调所在地分别为扬州市邗江区文昌中路577号、扬州串殿巷8号中医院东分部。

投标人自行进行现场勘察，由此产生的费用由投标人自行承担。

- 二、工作内容及相关说明

- 扬州市中医院及所属分支机构的挂壁式、柜机空调的维护、修理和保养；在保设备及后续新增设备应提供免费保养，如遇配件损坏，原则上应转交官方售后维修。已使用10年以上的老旧空调，如判断压缩机损坏，交由院方审核，决定维修或报废。

- 投标人应采用常规维保+报修的方式，每年冬、夏季空调运行前壹个月（每年6月1日、10月16日之前）进行常规保养维修，包括但不限于内外机的清洗、压缩机制冷剂的检查和补充等。

- 为保证维保质量合格，每年6月1日至6月14日，10月16日至10月31日，招标人将不定期检查，每发现一台空调内机或外机明显积灰未清理、外观结构损坏、接水盘漏水、排水管不通或不制冷/制热等保养应解决的问题，则从维保款中扣除200元/台的费用，并以书面形式告知投标人，投标人7个工作日内无答复视为默认。

- 部分科室（包括但不限于影像科6号门CT风管机、体检中心DR检查间和控制间、手术室DSA、血透、信息机房）的设备开机时间为24小时不间断，投标人应梳理出清单，半个月维保一次，确保其正常稳定运行。

- 空调发生故障，接到招标人报修通知后，投标人维修人员必须在2小时（或承诺小于2小时的时间）内赶赴现场解决问题。因投标人维保或应急维修不及时，造成停机、投诉或造成相关损失的，招标人将酌情扣款处罚（从尾款中扣除，每次不低于200元，以书面形式告知投标人，投标人7个工作日内无答复视为默认），情节严重的，招标人有权单方面终止合同，由此造成的损失由投标人承担。投标人不得以高峰期人员不够、时间太晚等为理由拒绝到场维修。

- 投标人应明确专职的有资质的售后维修技师，自行配备维保所需的工具、仪器设备等，并按招标人要求及相关规范进行维保。投标人承担由投标人人员维护、保养所造成的招标人设备之人为损坏的责任，投标人确保所维护及保养的招标人设备之安全，承担不当维护所造成的损失，投标人采取有效措施确保维保人员的安全，因维保而造成的人身和财产损害由投标人负责。

- 常规报修方式为：招标人管理人员在微信群中提交报修信息，并以此计算响应时间，常规报修时间为07:30-18:00，投标人须在报修群中及时回复，并在修复完成后第一时间确认完成维修，并在次日回访一次。紧急情况报修以专人电话通知为准。

- 由于招标人设备因地震洪涝或其它不可抗拒力造成设备损坏的维修项目，所产生的维修费、材料费等，双方应另外协商，招标人应支付投标人修复产生的费用。

- 维保时间起始日期2023年8月1日至2026年7月31日，维保时间为叁年整。

三、相关费用说明

维保产生的配件费用规定如下：

零配件需更换时由投标人书面报告招标人（以维修记录的形式，对应设备编号、故障、所需配件准确名称/型号/数量，并由招标人决定是否采购，采购方式和渠道由招标人决定，费用由招标人承担；投标人应提供所需配件报价，原则上不得高于原厂官方售后报价，投标人无条件负责更换配件。移机费用、加氟费用标准参照各空调品牌官方收费标准（美的服务、格力服务、海尔服务官方公众号）。

投标人每周应主动提交工作量交由招标人管理人员核对，配件费用每周统计核对一次，每月固定时间结算一次，过时不计。

四、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由招标人支付，付款前投标人向招标人开具正规发票（扬子津分部单独开票）。

3、招标人付款方式：无预付款，合同签订后半年，第一次维保结束验收合格，支付一年维保费的50%，时间满一年，对维保工作进行年度考核，考核合格后付清余款。附合同与维保服务确认书。

五、其它要求

1、投标人一旦参加投标，视为已接受投标文件所有条款及要求，并受其约束。

2、除投标文件中规定招标人负责的工作外，在维修保养过程中，中标投标人发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标投标人承担。

3、中标人应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉。

4、中标人有责任和义务配合招标人及上级主管部门组织的安全检查及其它维保相关工作。

5、投标人在中标后，在进入维保现场后，应遵守国家相关法律法规、医院管理规定，并负责维保范围内的一切安全防护措施、承担维保范围内的一切安全责任及其经济赔偿(含交通事故)，并依法购买驻院维保人员、施工等有关工作人员的包括但不限于工伤、医疗等保险及相关企业责任保险，投标人应在其响应文件中作出承诺。

# 第五部分  响应文件格式

- 封面

- （项目名称）

响应文件

- 单位名称：                         （盖章）

- 法定代表人（或授权代表）：         （签字）

- 日期：        年        月       日

目录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）；

四、资质证明文件；

五、无重大违法行为声明

六、报价一览表

七、投标人廉洁自律承诺书

八、响应人认为有必要提供的其他材料

一、  响应函

响应函

扬州市中医院：

经研究，我们决定参加扬州市中医院                   招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细审核全部代理招标文件及其有效补充文件，我们放弃对代理招标文件任何误解的权利，提交代理招标响应文件后，不对代理招标文件本身提出质疑；

二、我方按要求提交响应文件；

三、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方响应代理招标文件规定的响应有效期。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明或授权委托书

扬州市中医院：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次编号为                         项目代理招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表身份证复印件：

法人身份证复印件：

三、响应人营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）

四、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

扬州市中医院：

我公司在参加编号为                          的代理招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

五、报价一览表

扬州市中医院挂壁空调维护保养报价：人民币        元/年（大写）       元/三年（大写）。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月  日

投标人廉洁自律承诺书

扬州市中医院:

为了积极配合贵单位进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵单位承诺如下事项:

1.自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本公司投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券;不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动;不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用;不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5.不向贵单位涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费或变相提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检部门举报(电话:0514-87937080)。

7.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

8.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我方自愿永久放弃参与贵单位的所有业务往来，并承担贵单位制度规定的赔偿金额(自愿从已付的履约金中累积扣罚)及一切法律责任。

9.本承诺书自签署之日起生效。

投标公司(公章):

法定代表人或授权代理人(签名):

年  月  日