编号：YZSZYYHQ2023-2-10-2

扬州市中医院食堂货梯更新改造项目（二次）

公开招标文件

扬州市中医院

2023年11月

第一部分 招标邀请函

扬州市中医院食堂货梯更新改造项目进行公开招标，欢迎合格投标人参与招标。

一、项目名称及编号

1、项目名称：扬州市中医院食堂货梯更新改造（二次）

2、项目编号：YZSZYYHQ2023-2-10-2

二、项目简要说明

1、招标内容：具体见项目需求。

2、评标办法：综合评分法。

3、项目预算：3.8万元。

4、最高限价：同预算。

三、合格招标投标人资格要求

（一）提供以下证明材料：

1、法定代表人或其授权代理人签署的响应函；

2、法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和授权委托人身份证复印件；

3、法人或者其他组织营业执照副本；

4、《电梯安装改造维修许可证》B级及以上资质；

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、响应人信用信息”查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体响应。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。否则，相关招标申请均将被拒绝。

四、响应人信用信息

（一）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、扬州市政府采购网（http://zfcg.yangzhou.gov.cn/）。

（二）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由招标人在招标现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由招标人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：招标人对响应人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与招标活动。

- 五、报名及招标文件获取信息

1、报名时间： 截止至2023年11月29日11：00；

2、报名方式：请将企业营业执照（扫描件）、联系人及电话发送至邮箱：418040939@qq.com。标题注明报名的项目名称及本公司名称。第一次招标已经报名的单位无需重复报名。

3、招标文件获取方式：招标文件见附件，请自行免费下载。

- 六、响应文件接收信息

1、响应文件开始接收时间： 2023年11月29日14:05

2、响应文件接收截止时间及开标时间：2023年11月29日14:30

3、响应文件接收及开标地点：扬州市文昌中路577号扬州市中医院行政办公楼301室后勤保障部

- 七、联系事项

联系人：李海燕

联系电话：0514-87937075

联系地址：扬州市中医院后勤保障部

- 八、公告期限及其他事项

- 1．本招标公告（招标文件公告）期限，为本招标公告（招标文件公告）发布之日起五个工作日。招标公告发布媒体：扬州市中医院官网。

- 2．以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

第二部分   响应须知

一、总 则

（一）合格的响应人

1．合格的响应人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体响应。

2．合格的响应人必须符合招标文件第一部分《招标邀请函》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

（二）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）招标有关费用

不管招标结果如何，响应人均应自行承担参加招标活动的所有费用。

（四）招标文件的约束力

响应人一旦报名参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

（五）招标文件构成

第一部分：招标邀请函；

第二部分：响应须知；

第三部分：评审办法；

第四部分：项目需求；

第五部分：响应文件格式。

（六）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前，按照招标请函中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标人，招标人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（七）招标文件的修改

1．在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，招标人均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2.招标文件的修改或补充将以书面形式（如邮件、信函等）通知所有已获取招标文件的响应人，并对响应人具有约束力。响应人收到修改或补充文件后，应于1个工作日内予以回复，逾期未回复的，视同已收。

3．为使响应人有充分的时间对招标文件的补充、修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟响应文件接收截止日期和招标日期。并将此变更通知所有已获取招标文件的响应人。

4．招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件的编制要求

1．响应人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使响应文件对招标文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2．响应文件应当对招标文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、响应有效期、服务范围等实质性内容作出响应。

（九）响应文件构成

1、资格、资质证明文件

详见“第一部分”第三条。

2．响应报价：

（1）报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

（2）本项目不接受备选响应方案或有选择的报价，每个项目只允许有一个报价。

（十）响应文件格式

响应人需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的响应文件格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十一）响应文件份数和签署要求

1、响应人应严格按照响应须知的要求准备响应文件，正本1份、副本4份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”、“副本”字样。

2、除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十二）响应文件密封和装订

1.响应人应将响应文件正本密封包装，密封件外层正面应注明响应人名称、响应项目名称、项目编号，并在封面加盖公章，因标注不清而产生后果的由响应人自负。

2.除响应文件应包括报价一览表外，响应人还应将报价一览表单独密封一份，与响应文件一并递交。密封方式同响应文件要求，并在封面上注明“报价一览表”字样。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的递交

1.响应人应在招标文件规定的招标截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，响应人对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

2.响应人所提交的响应文件不予退还。

3.招标单位可以通过修改招标文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十四）响应文件被拒绝接收的情形

1.在响应文件规定的响应截止时间后送达的响应文件。

2．未按招标文件要求密封的响应文件。

3．投标人法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与招标磋谈活动的。

（十五）响应文件的修改和撤回

1．投标人在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应投标人具有约束力。

2．响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3．响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

五、其他条款

（十六）无效标条款

1.响应人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2.响应文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

3.报价超过招标文件中规定的服务收费标准的；

4.响应文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；

5.响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.响应人有本招标文件规定的恶意串通响应情形的；

7.其它评审小组认为有必要取消的响应；

（十七）废标条款

1.出现影响公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，招标活动取消的。

（十八）取消中标候选人资格条款

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

3．与招标人、其他响应人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在规定时间内未与招标人签订合同的；

6．法律、法规规定的其他情况。

（十九）恶意串通响应的情形

1．响应人直接或间接从招标人处获得其他响应人的响应情况，并修改其响应文件；

2．评审活动开始前响应人直接或间接从招标人获得评审小组组成人员情况；

3．响应人接受招标人授意撤换、修改响应文件；

4．响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5．属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同参与招标活动的；

6．响应人之间事先约定由某一特定响应人中标；

7．响应人之间商定部分响应人放弃响应或者放弃中标；

8．响应人与招标人之间、响应人相互之间为谋求特定响应人中标或者排斥其他响应人的其他串通行为；

9．不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

10．不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

11．不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12．不同响应人的响应文件异常一致；

13．不同响应人的响应文件相互混装；

六、评审程序

（二十）开标流程

1.招标单位项目经办人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。

2.公布响应单位名单；

3.唱标（宣读响应人名称及响应报价）；

4.评委评标

5.响应单位现场确认唱标结果并签字（未到现场的视同认可唱标结果）；

6.开标结束。

（二十一）资格审查

开标结束后，招标人依法根据招标文件的规定对响应人的资格证明文件等进行审查，未通过资格审查的为无效标。

（二十二）评审委员会

招标人应根据本项目的特点依法组建评审委员会。评标委员会负责具体评审事务，对资格审查合格的响应人进行评审，并独立履行相关职责。

（二十三）评审原则

“公平、公正、客观、择优”为评审的基本原则，评审委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各响应人。

（二十四）评标程序

1、符合性检查：审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评审委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指响应文件中所述质量、技术、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审委员会三分之二以上同意。

2、澄清有关问题。

2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评审委员会进行澄清回复。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

3、评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

4、比较。评审委员会将按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

5、推荐中标候选人。评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

（二十五）标后审查

1．招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2．招标人人若发现中标候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处罚。

（二十六）中标通知

中标结果在医院网站上发布公告。

（二十七）签订合同

1．中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的响应文件及服务承诺文件以及磋谈过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2．中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采招标活动。

八、考核及付款

（二十八）考核

招标人组建考核小组，考核小组按照招标文件及后续合同约定实施考核。

（二十九）付款

按照招标文件和合同约定的付款方式进行付款。

# 第三部分  评审办法

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。

二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格评审 （50分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，满分50分。其它报价得分=（基准价/其他报价）×50×100％，保留两位小数 |  |
| 施工方案 （30分） | 文明施工措施 （5分） | 该工程文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细、具有针对性的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分，未提供不得分。 |
|  | 质量控制措施 （5分） | 质量控制措施，科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，未提供不得分。 |
|  | 安全控制措施 （5分） | 安全控制措施，科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，未提供不得分。 |
|  | 进度控制措施 （5分） | 进度控制措施，科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；基本合理、描述一般、存在可操作性得3分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，未提供不得分。 |
|  | 设备安装调试方案和人力资源安排（5分） | 投入项目的设备技术参数符合采购人要求，技术参数描述详细且方案具有针对性；技术人员配备合理、考虑周全的得5分； 投入项目的设备技术参数基本符合采购人要求，技术参数描述较详细且方案具有一定针对性、能满足项目实施需要的得3分； 投入项目的设备技术参数有欠缺，技术人员配备简单，勉强能满足项目实施需要的得1分； 其余或不提供不得分。 注：提供以上拟派人员证书和供应商为其缴纳的2023年8月至2023年10月三个月的社保证明 ，原件扫描上传并加盖供应商公章。 |
|  | 满足验收合格的保证措施 （5分） | 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施基本合理、描述一般的得3分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施具有不合理项、描述略欠缺得1分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施具有明显不合理项、描述欠缺的得0分；其余或不提供不得分。 |
| 企业资信 （5分） | 1、投标人提供有效的企业信用等级证书，3A等级得2分；2A等级得1分；2A以下（不含2A）不得分。 2、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 （提供复印件加盖投标人公章，原件备查，没有原件不得分） |  |
| 服务承诺 （5分） | - 投标人必须在接到招标人报修通知120分钟内到达现场得1分，60分钟内到达得2分，30分钟内到达得3分，其他不得分。（提供地图导航截图及方案并加盖投标人公章） 2、维保服务，能够响应维保检查内容并做好各项维保记录且有书面承诺的，各投标人横向对比，内容详实有针对性的得2分，一般得1分，差不得分。 |  |
| 类似业绩（10分） | 投标人2021年1月1日至今承担过类似业绩，每提供一份合同业绩得2分，满分10分。（提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，原件备查，没有原件不得分） |  |

# 项目需求

- 一、招标内容

- 1、投标人工作内容

- 投标人自行勘察现场（产生的费用由投标人自理）；

- 做好方案设计；

- 拆除食堂原有货梯并运出医院、合规处理；

- 新设备的供货和安装，需提供合格证、检验报告等相应证明文件；

- 装饰工程；

- 货梯试运行；

- 给院方相关人员进行培训；

- 通过质监部门验收；

- 质保期内提供免费维修保养。

- 验收一年后负责年检一次。

2、项目实施依据及标准要求

GB50096-2011《住宅设计规范》

GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》

GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

GB50010-2010《混凝土结构设计规范》

GB50017-2017《钢结构设计规范》

GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

GB50661-2011《钢结构焊接规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB10060-93《电梯安装验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

DB11-420-2007《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》

GB10059-1997《电梯试验方法》

JJ49-87《电梯手册》

- 3、技术要求

电梯规格参数表

| 梯 型 | 内容 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 无机房落地推车 杂 梯 | 品牌（多选一） | 三星、赛奥、三菱、奥的斯、日立 |
|  | 轿厢尺寸（mm） | 700*800*900 |
|  | 开门尺寸(mm） | 700*900 |
|  | 开门方式 | 上下垂直直分式 |
|  | 额定载重（kg） | 250 |
|  | 额定速度（m/s） | 0.4 |
|  | 层/站/门 | 2/2/2 |
|  | 厅门、轿厢材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 控制方式 | 微机控制 |
|  | 货梯数量（套） | 1 |
|  | 其他要求 | 货梯主材、配件均为近期生产（距今不长于1年）的全新合格产品，无明显划痕或损伤，质量符合国家标准。所供货物不侵犯任何第三方知识产权。 |
|  | 工期 | 合同签订起20日 |

注：投标产品参数可以正偏离，但不可负偏离。

4、项目测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标单位应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）测试

投标单位提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058的现行标准中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本招标文件技术规格的要求。

在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。

- 试运行

- 设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

5、项目验收

（1）产品保护项目施工完成后，投标单位须负责全部项目设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标单位将要负责修理及赔偿损失。

（2）验收合格条件

①运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

②在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

③所有合同中规定的图纸、施工记录、货物、材料和技术文件都已提交。

④设备在交由招标人使用之前己通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

⑤合同双方共同签署电梯验收合格证书。

⑥项目的设计图纸、设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

6、技术培训

（1）投标单位须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训，包含日常使用操作流程、注意事项及一般故障修复方法等。

（2）投标单位提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

7、售后服务

（1）提供24小时服务，维修人员接到维修电话后不超过2小时赶到现场，并在12小时内修复完毕。投标人维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标单位在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

（2）电梯的质量保证期为全部产品安装调试完成，经技术监督部门验收合格且合同双方共同签署电梯验收合格证书之日起 12个月。

（3）在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

（4）在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由投标单位自费解决并取得招标人的同意。解决后，投标单位需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（5）投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

（6）质保期内中标人须自行付费，负责修理或替换任何由于设备自身质量问题造成的损坏及故障，并承担年检费用。

8、其他

（1）施工过程中，中标人有责任与招标人保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换、提供数据、标准和资料等工作。

（2）电梯安装调试后的服务应按相关规定和合同要求予以保证。

（3）通电前电梯调试电缆由中标人自备，电源为现场施工用电，技术措施自行解决。

二、报价

报价为最终一次性报价，报价包含原电梯拆除处理费、设备费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、吊机进场费、培训费、质保费、年检费、企业管理费、规费、税收（开票）、利润等所有费用。

三、合同结算方式

本项目为总价包干（交钥匙工程），合同价款采用固定总价合同方式确定。

四、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、无预付款，工程验收合格后20个工作日内，招标人支付合同款的90%，在无质量问题的前提下，余款一年后无息支付。中标人需提供正规发票。

五、其它要求

1、投标人一旦参加投标，视为已接受投标文件所有条款及要求，并受其约束。

2、中标人应接受招标人的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定、现场管理条例等。

3、在施工期间，中标人应遵守国家相关法律法规、医院管理规定，防尘降噪、文明施工，不影响食堂日常运营。

4、除投标文件中规定招标人负责的工作外，在项目实施过程中，中标投标人发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由中标人自行解决，如需招标人进行协调，则协调所发生的费用由中标投标人承担。

5、招标人应负责项目范围内的一切安全防护措施、承担项目范围内的一切安全责任及其经济赔偿(含交通事故)，并依法购买驻院工作人员的包括但不限于工伤、医疗等保险及相关企业责任保险。

# 第五部分  响应文件格式

- 封面

- （项目名称）

响应文件

- 单位名称：                         （盖章）

- 法定代表人（或授权代表）：         （签字）

- 日期：        年        月       日

目录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）；

四、《电梯安装改造维修许可证》B级（含）以上资质；

五、无重大违法行为声明

六、报价一览表

七、售后服务承诺书（格式自拟）

八、投标人廉洁自律承诺书

九、响应人认为有必要提供的其他材料

一、  响应函

响应函

扬州市中医院：

经研究，我们决定参加扬州市中医院                   招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细审核全部代理招标文件及其有效补充文件，我们放弃对代理招标文件任何误解的权利，提交代理招标响应文件后，不对代理招标文件本身提出质疑；

二、我方按要求提交响应文件；

三、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方响应代理招标文件规定的响应有效期。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明或授权委托书

扬州市中医院：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次编号为                         项目代理招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表身份证复印件：

法人身份证复印件：

三、响应人营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）

四、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

扬州市中医院：

我公司在参加编号为                          的代理招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

五、报价一览表

扬州市中医院食堂货梯更新改造项目报价表

（项目编号YZSZYYHQ2023-2-10-2）

| 梯 型 | 内容 | 参数 | 是否符合要求或正偏离（填是或否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机房落地推车杂梯 | 品牌 |  | / |
|  | 型号 |  | / |
|  | 轿厢尺寸（mm） | 700*800*900 | / |
|  | 开门尺寸(mm） | 700*900 | / |
|  | 开门方式 | 上下垂直直分式 | / |
|  | 额定载重（kg） |  |  |
|  | 额定速度（m/s） |  |  |
|  | 层/站/门 | 2/2/2 | / |
|  | 厅门、轿厢材质 |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |
|  | 货梯数量（套） | 1 | / |
|  | 工程报价合计（元） |  | / |

（注：上面空白处需要全部填全）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月  日

投标人廉洁自律承诺书

扬州市中医院:

为了积极配合贵单位进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵单位承诺如下事项:

1.自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本公司投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券;不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动;不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用;不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5.不向贵单位涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费或变相提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检部门举报(电话:0514-87937080)。

7.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

8.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵单位有关规定，我方自愿永久放弃参与贵单位的所有业务往来，并承担贵单位制度规定的赔偿金额(自愿从已付的履约金中累积扣罚)及一切法律责任。

9.本承诺书自签署之日起生效。

投标公司(公章):

法定代表人或授权代理人(签名):

年  月  日