## 常用配件价格
扬州市中医院中央空调常用零配件清单
序号 | 配件名称 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 开利30HXC显示面板 | 块
2 | 开利30HXC主板（含程序） | 块
3 | 开利30HXC电子膨胀阀板 | 块
4 | 开利30HXC压缩机保护板（含程序） | 块
5 | 开利30HXC交流接触器 | 只
6 | 开利30HXC供油电磁阀 | 只
7 | 开利30HXC上下载电磁阀 | 只
8 | 开利30HXC电机冷却电磁阀（小） | 只
9 | 开利30HXC电机冷却电磁阀（大） | 只
10 | 开利30HXC油泵 | 只
11 | 开利30HXC电子膨胀阀 | 只
12 | 开利30HXC油位开关 | 只
13 | 开利30HXC安全阀 | 只
14 | 开利30HXC螺杆机油 | 桶 |  | 18.9升/桶
15 | 开利30HXC外置油过滤器 | 只
16 | 科慕134a制冷剂（开利30HXC） | 瓶 |  | 13.6公斤/瓶
17 | 科慕407c制冷剂（风冷热泵） | 瓶 |  | 10公斤/瓶
18 | 风冷热泵机组主板 | 块
19 | 风冷热泵机组膨胀阀 | 只
20 | 风冷热泵机组四通阀 | 只
21 | 风冷热泵机组冷冻油 | 桶 |  | 18.9升/桶
22 | 风冷热泵机组冷凝风机 | 台
23 | 冷却塔风机电机绕线圈 | 台
24 | 新风机组电机 | 台
25 | 组合式空调机组电机 | 台
26 | 水泵电机绕线圈 | 台
27 | 蒸汽换热机组蒸汽调节阀 | 只
28 | DN200涡轮对夹蝶阀 | 只
29 | DN250涡轮对夹蝶阀 | 只
30 | DN300涡轮对夹蝶阀 | 只
31 | DN350涡轮对夹蝶阀 | 只
32 | 相序保护器 | 只
33 | 油位传感器 | 只
34 | 进出水温度传感器 | 只
35 | 压力传感器 | 只
36 | 油位传感器 | 只
37 | 空调循环泵线圈 | 台
38 | 空调循环泵转子 | 套
39 | 空调循环泵轴承 | 只
40 | 冷却塔电机 | 台
41 | 冷却塔风机 | 台
42 | 冷却塔风叶 | 台
43 | 风机盘管电机 | 台
44 | 风机盘管冷凝器 | 台
45 | 新风机电机 | 台
46 | 新风机表冷器 | 台
47 | 新风机变频器 | 台
48 | 板换板片 | 片
49 | DN80橡胶软接头 | 只
50 | DN100橡胶软接头 | 只
51 | DN125橡胶软接头 | 只
52 | DN150橡胶软接头 | 只
53 | DN200橡胶软接头 | 只
54 | DN250橡胶软接头 | 只
55 | DN300橡胶软接头 | 只
56 | DN80过滤器 | 只
57 | DN100过滤器 | 只
58 | DN125过滤器 | 只
59 | DN150过滤器 | 只
60 | DN200过滤器 | 只
61 | DN250过滤器 | 只
62 | DN50不锈钢软接头 | 只
63 | DN65不锈钢软接头 | 只
64 | DN80不锈钢软接头 | 只
65 | DN100不锈钢软接头 | 只
66 | DN125不锈钢软接头 | 只
67 | DN150不锈钢软接头 | 只
68 | DN200不锈钢软接头 | 只
69 | DN250不锈钢软接头 | 只
70 | DN300不锈钢软接头 | 只
74 | DN100蝶阀 | 只
75 | DN125蝶阀 | 只
76 | DN150蝶阀 | 只
77 | DN200蝶阀 | 只
78 | DN250蝶阀 | 只
79 | DN300蝶阀 | 只
80 | DN50法兰蝶阀 | 只
81 | DN65法兰蝶阀 | 只
82 | DN80法兰蝶阀 | 只
83 | DN100法兰蝶阀 | 只
84 | DN125法兰蝶阀 | 只
85 | DN150法兰蝶阀 | 只
86 | DN200法兰蝶阀 | 只
87 | DN250法兰蝶阀 | 只
88 | DN300法兰蝶阀 | 只
89 | DN50闸阀 | 只
90 | DN65闸阀 | 只
91 | DN80闸阀 | 只
92 | DN100闸阀 | 只
93 | DN125闸阀 | 只
94 | DN150闸阀 | 只
95 | DN200闸阀 | 只
96 | DN250闸阀 | 只
97 | DN300闸阀 | 只
98 | DN50涡轮对夹蝶阀 | 只
99 | DN65涡轮对夹蝶阀 | 只
100 | DN80涡轮对夹蝶阀 | 只
101 | DN100涡轮对夹蝶阀 | 只
102 | DN125涡轮对夹蝶阀 | 只
103 | DN150涡轮对夹蝶阀 | 只
104 | DN200涡轮对夹蝶阀 | 只
105 | DN250涡轮对夹蝶阀 | 只
106 | DN300涡轮对夹蝶阀 | 只
107 | 风冷热泵主机主板 | 套
108 | 风冷热泵主机膨胀阀 | 套
109 | 风冷热泵主机四通阀 | 套
110 | 风冷热泵主机冷凝器 | 套
111 | 风冷热泵主机风机 | 台