编号：WX20240405

扬州市中医院加速器维保

公开招标文件

扬州市中医院

2025年04月

**第一部分 招标邀请函**

扬州市中医院就 瓦里安加速器维保 项目进行公开招标，欢迎合格供应商参与招标。

**一、项目名称及编号**

1、项目名称：扬州市中医院瓦里安加速器维保招标

2、项目编号：WX20240405

项目简介：加速器型号为瓦里安CL-IX，目前功能基本正常。中标供应商须在不影响临床工作的前提下，按计划完成设备的PM工作、软件/数据的备份工作。在发生故障时，应在第一时间响应，到达现场，完成维修。

**二、项目简要说明**

1、招标内容：具体见项目需求。

2、评标办法：综合评标法。

3、项目预算： 18 万元。

4、最高限价：同预算。

5、合同工期：3年。

**三、合格招标供应商资格要求**

（一）提供以下证明材料：

1、法定代表人或其授权代理人签署的响应函（原件）；

2、法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和授权委托人身份证复印件（盖公章）；

3、法人或者其他组织营业执照副本（复印件盖公章）；

4、具有独立法人资格，有能力在国内合法维修医疗设备、提供相应服务；

5、维修材料保证使用原厂同型号配件，提供承诺函（盖章）。

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、响应人信用信息”查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体响应。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。否则，相关招标申请均将被拒绝。

**四、响应人信用信息**

（一）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、扬州市政府采购网（http://zfcg.yangzhou.gov.cn/）。

（二）供应商信用承诺书（原件加盖供应商公章）。信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由招标人在招标现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由招标人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：招标人对响应人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与招标活动。

**五、报名及招标文件获取信息**

1、报名时间： 截止至2025年04月03日12:00；

2、报名方式：请将企业营业执照（扫描件）、联系人及电话发送至邮箱：bmer@qq.com。标题注明报名的项目名称、项目编号及本公司名称。

3、招标文件获取方式：招标文件见附件，请自行免费下载。

**六、响应文件接收信息**

1、响应文件开始接收时间： 2025年04月04日09:30

2、响应文件接收截止时间及开标时间：2025年04月04日09:45

3、响应文件接收及开标地点：扬州市邗江区文昌中路577号 扬州市中医院行政办公楼三楼会议室，如有变动，以邮箱通知为准。

**七、联系事项**

联系邮箱：bmer@qq.com

**八、公告期限及其他事项**

1．本招标公告（招标文件公告）期限，为本招标公告（招标文件公告）发布之日起五个工作日。招标公告发布媒体：扬州市中医院官网。

2．以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知

**第二部分 响应须知**

一、总 则

**（一）合格的响应人**

1．合格的响应人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体响应。

2．合格的响应人必须符合招标文件第一部分《招标邀请函》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

**（二）适用法律**

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

**（三）招标有关费用**

不管招标结果如何，响应人均应自行承担参加招标活动的所有费用。

**（四）招标文件的约束力**

响应人一旦报名参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

**（五）招标文件构成**

第一部分：招标邀请函；

第二部分：响应须知；

第三部分：评审办法；

第四部分：项目需求；

第五部分：响应文件格式。

**（六）招标文件的澄清**

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在招标文件提供截止时间之前，按照招标请函中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标人，招标人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

**（七）招标文件的修改**

1．在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，招标人均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2.招标文件的修改或补充将以书面形式（如邮件、信函等）通知所有已获取招标文件的响应人，并对响应人具有约束力。响应人收到修改或补充文件后，应于1个工作日内予以回复，逾期未回复的，视同已收。

3．为使响应人有充分的时间对招标文件的补充、修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟响应文件接收截止日期和招标日期。并将此变更通知所有已获取招标文件的响应人。

4．招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

**（八）响应文件的编制要求**

1．响应人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使响应文件对招标文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2．响应文件应当对招标文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、响应有效期、服务范围等实质性内容作出响应。

**（九）响应文件构成**

**1、资格、资质证明文件**

详见“第一部分”。

**2．响应报价：**

（1）报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

（2）本项目不接受备选响应方案或有选择的报价，每个项目只允许有一个报价。

**（十）响应文件格式**

响应人需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的响应文件格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。

**（十一）响应文件份数和签署要求**

1、响应人应严格按照响应须知的要求准备响应文件，正本1份、副本4份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”、“副本”字样。

2、除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

**（十二）响应文件密封和装订**

1.响应人应将响应文件正本密封包装，密封件外层正面应注明响应人名称、响应项目名称、项目编号，并在封面加盖公章，因标注不清而产生后果的由响应人自负。

2.除响应文件应包括报价一览表外，响应人还应将报价一览表单独密封一份，与响应文件一并递交。密封方式同响应文件要求，并在封面上注明“报价一览表”字样。

四、响应文件的递交

**（十三）响应文件的递交**

1.响应人应在招标文件规定的招标截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，响应人对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

2.响应人所提交的响应文件不予退还。

3.招标单位可以通过修改招标文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

**（十四）响应文件被拒绝接收的情形**

1.在响应文件规定的响应截止时间后送达的响应文件。

2．未按招标文件要求密封的响应文件。

3．供应商法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与招标磋谈活动的。

**（十五）响应文件的修改和撤回**

1．供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。

2．响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3．响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

五、其他条款

**（十六）无效标条款**

1.响应人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2.响应文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

3.报价超过招标文件中规定的服务收费标准的；

4.响应文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；

5.响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.响应人有本招标文件规定的恶意串通响应情形的；

7.其它评审小组认为有必要取消的响应；

**（十七）废标条款**

1.出现影响公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，招标活动取消的。

**（十八）取消中标候选人资格条款**

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

3．与招标人、其他响应人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在规定时间内未与招标人签订合同的；

6．法律、法规规定的其他情况。

**（十九）恶意串通响应的情形**

1．响应人直接或间接从招标人处获得其他响应人的响应情况，并修改其响应文件；

2．评审活动开始前响应人直接或间接从招标人获得评审小组组成人员情况；

3．响应人接受招标人授意撤换、修改响应文件；

4．响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5．属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同参与招标活动的；

6．响应人之间事先约定由某一特定响应人中标；

7．响应人之间商定部分响应人放弃响应或者放弃中标；

8．响应人与招标人之间、响应人相互之间为谋求特定响应人中标或者排斥其他响应人的其他串通行为；

9．不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

10．不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

11．不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12．不同响应人的响应文件异常一致；

13．不同响应人的响应文件相互混装；

六、评审程序

**（二十）开标流程**

1.招标单位项目经办人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。

2.公布响应单位名单；

3.唱标（宣读响应人名称及响应报价）；

4.评委评标

5.响应单位现场确认唱标结果并签字（未到现场的视同认可唱标结果）；

6.开标结束。

**（二十一）资格审查**

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对响应人的资格证明文件等进行审查，未通过资格审查的为无效标。

**（二十二）评审委员会**

采购人应根据本项目的特点依法组建评审委员会。评标委员会负责具体评审事务，对资格审查合格的响应人进行评审，并独立履行相关职责。

**（二十三）评审原则**

“公平、公正、客观、择优”为评审的基本原则，评审委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各响应人。

**（二十四）评标程序**

1、符合性检查：审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评审委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指响应文件中所述质量、技术、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审委员会三分之二以上同意。

2、澄清有关问题。

2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评审委员会进行澄清回复。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

3、评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

4、比较。评审委员会将按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

5、推荐中标候选人。评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

**（二十五）标后审查**

1．招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2．招标人人若发现中标候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处罚。

**（二十六）中标通知**

中标结果在扬州市中医院官网上发布公告。

**（二十七）签订合同**

1．中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的响应文件及服务承诺文件以及磋谈过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2．中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采招标活动。

八、考核及付款

**（二十八）考核**

招标人组建考核小组，考核小组按照招标文件及后续合同约定实施考核。

**（二十九）付款**

按照招标文件和合同约定的付款方式进行付款。

#

# 第三部分 评审办法

**一、评标方法**

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

1. **评分标准（总分100分）**

商务分 30分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| 1 | 价格（30分） | 30 | 以满足磋商文件要求的最低报价为评审基准值，满分30分， 报价得分=（评审基准值/其他报价）×30）（保留小数点后两位） |

技术分 70分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| 1 | 采购需求响应（15分） | 15 | 投标文件能完全响应“项目需求”的内容得15分，▲每一条不能完全响应采购需求的要求，扣3分，其他每一条不能完全响应采购需求的要求，扣1分，﹡号项有一项不满足或一般条款超过10条不能满足采购文件要求，将导致废标。 |
| 2 | 加速器维修、保养服务方案（15分） | 15 | 评委对各投标人提供的维修、保养服务方案进行评审。细致全面、合理、实用性强、方案具有针对性，得15分；较为完整、基本响应采购需求，得9分；内容欠缺、响应度低、实用性较差，得3分；未提供相关说明不得分。 |
| 3 | 加速器备品备件库情况（12分） | 2 | 投标人提供加速器真空部件，如磁控管、离子泵等备品备件储备情况，能提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料，得2分。 |
| 2 | 投标人提供加速管备品备件储备情况，能提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料，得2分。 |
| 2 | 投标人提供电子枪、靶等备品备件储备情况，能提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料，得2分。 |
| 2 | 投标人提供在国内的备件库情况资料，提供房屋租赁合同或是房屋产权证明，提供备件库照片资料，提供国内备件清单。根据备件库场地面积、存储条件、存储备品备件安全、质量保证措施给0-2分。 |
| 2 | 投标人承诺提供的零配件须为原厂正品全新零部件，提供进口报关单、采购合同等相关证明资料,维修更换配件之前须提前交维修中心留档。提供以上承诺得2分，未做承诺或承诺内容不全不得分。 |
| 2 | 投标人承诺：在因投标人造成合同提前终止时，如医院对前期维修有异议的，经原厂或第三方评估认定维保提供单位为采购人更换的为非原厂全新零部件，采购人保留追究相应经济责任和法律责任的权力。提供以上承诺得2分，未做承诺或承诺内容不全不得分。 |
| 4 | 加速器维修保修业绩（8分） | 8 | 投标人提供瓦里安加速器单台维保的业绩（仅为年维保项目，不含单次维修、移机服务、人工合同等）：每一个业绩得1分，最高5分。提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。扬州地区有瓦里安加速器单台维保的业绩（仅为年维保项目，不含单次维修、移机服务、人工合同等）：每一个业绩得1分，最高3分。提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。 |
| 5 | 售后服务能力和维保人员配备（10分） | 3 | 提供质控人员及配合方案。0-3分 |
| 3 | 提供负责投标人加速器维保人员名单，包括人员学历、工作经验、培训经历等。0-3分 |
| 4 | 投标人负责本项目的人员中具备瓦里安原厂授权或经过瓦里安原厂培训的工程师每1人得2分，最高4分，提供培训证书复印件（培训内容范围清晰可见）和本单位为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明材料。 |
| 7 | 加速器维修、验证工具（2分） | 2 | 投标人提供验证与质控设备清单，提供维修工具清单。评委根据投标人在维修保养过程中，具备的维修、验证工具情况给0-2分 |
| 8 | 培训（6分） | 6 | 投标人安排采购人相关工程师参加瓦里安直线加速器维修基本理论和实操培训，根据培训安排及方案给0-6分 |
| 9 | 合理化建议、优惠条款（2分） | 2 | 针对本次设备维保的合理化建议、优惠条款,评委给0-2分 |

#  第四部分 项目需求

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** |  |
| **1** | **维保项目内容** |
| 1.1 | 设备名称：瓦里安CL-IX医用直线加速器 |
| 1.2 | 数量：1台 |
| ﹡1.3 | 保修年限：3年 |
| ﹡1.4 | 保修范围：加速器整机、Eclipse计划系统、Aria放疗网络、加速器配套监控对讲系统、病人用激光灯、水冷机，含所有人工，不含配件 |
| **2** | **维保技术要求** |
| 2.1 | 按照制造厂商的质量标准，投标人提供4次标准预防性维修保养（PM）服务 |
| 2.2 | 投标人需配合用户及国家质检部门完成维保设备检测及现场校正服务，并提供工程师现场支持 |
| ﹡2.3 | 直线加速器全年开机率保证95%以上 |
| 2.4 | 投标人在国内至少设立不少于1个维修点（维修点需是投标人本身及分公司）及至少1个配件库。 |
| 2.5 | 投标人需有瓦里安加速器全保维修案例，提供维修合同。 |
| ▲2.6 | 投标人需有工程师具备ARIA培训证书，需提供社保及证明，缴纳单位需为投标人。 |
| ▲2.7 | 现场维修工程师必须通过Varian Service A认证。提供社保证明，缴纳单位需为投标人。 |
| 2.8 | 投标人提供365\*24小时400服务热线，确保及时响应。 |
| 2.9 | 投标人在客户现场或国内备件库房提供：速调管、离子泵、MLC相关组件、铅门相关组件、相关常用电路板等，附详细清单。医院可根据实际需要，要求投标人增减备件库的备件品种和数量。 |
| ▲2.10 | 投标人提供7\*24小时全天服务，提供远程技术支持，服务工程师30分钟响应，在接到招标人通知后6小时内到达服务现场。 |
| 2.11 | 投标人每次保养或维修后，提供详细记录及报告，年度形成维修、保养报告，并装订成册移交用户。 |
| 2.12 | 投标人提供详细的加速器保修，保养方案 |
| 2.13 | 投标人及关联公司历史上无不良经营记录 |
| 2.14 | 投标人提供高年资原厂维修工程师对医院进行加速器相关维修培训服务。 |
| ▲2.15 | 投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，以及投标人自本项目招标公告发布之日前近三年的无行贿犯罪档案记录查询的网页截图，查询渠道：“中国裁判文书网http：//wenshu.court.gov.cn/” |

**合同主要条款及合同签订方式**

甲方（招标方）：扬州市中医院

乙方（投标方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目的招标文件、答疑文件及投标文件，经协商达成合同如下：

**一、合同标的**

本合同标的为\*\*\*项目，维修范围为\*\*\*\*

 **二、合同价格**

1、合同总价：人民币（大写） 万元。

2、合同价格为现场服务价格，包括但不限于服务所使用的人员、工具仪器、保险、安装、调试、各种规、税费等全部费用和利润。投标分项报价表中标明的价格应为履行合同的固定总价，投标人不得以任何理由予以变更（招标人主动提出的变更除外）。 配件费另计。

三、合同工期

合同期3年。

**四、双方权利和义务**

**1、甲、乙双方权利义务**

1.1甲方权利：

（1）乙方不服从甲方管理的，甲方有权解除合同；

（2）乙方不能保质保量完成的，甲方有权解除合同。

（3）甲方有权对乙方的维修工作进行监督、检查、并提出整改意见。

1.2乙方权利：

（1）在合同期内，乙方自行采购合格、合规的设备配件等。

（2）在合同期内，乙方自行安排人员进行调试、维修、更换。

（3）乙方维修调试完成，提供调试合格报告，以书面形式报送给甲方。甲方验收合格后，乙方有权要求甲方按照合同规定支付相应费用。

1.3甲方义务：

（1）甲方应按照合同约定按期支付费用；

（2）甲方应为乙方进入院区进行工作提供便利。

（3）在维修过程中，积极配合乙方现场维修人员工作，提供维修需要的水电供应及可能的便利（因乙方原因造成水电浪费由乙方承担）。

1.4乙方义务：

（1）乙方应在约定合同工期内完成维修工作，延迟一天处罚\*\*\*整。

（2）合同签订一天内，乙方安排专业人员对维修设备进行修复。

（3）乙方须服从甲方的安排，遵守甲方一切管理制度，维修人员必须严格按操作规程作业，确保自身安全和甲方财产的安全。乙方工作人员的人身财产安全由乙方负责，与甲方无关。如因乙方工作人员操作失误引发的事故，所造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。

（4）乙方负责其派遣人员的安全责任，同时保证派遣人员持有\*\*\*\*职业技能资格证书，否则乙方应向甲方承担本合同金额20%的违约金，甲方可以从应支付给乙方的维修费用中扣除。

**四、付款方式**

乙方服务完成，提供服务报告，经甲方验收合格后，30 个工作日内甲方向乙方支付应付，每次付款凭乙方提供的正规发票支付，每半年付款一次。

**五、质量保证**

乙方保证提供的服务达到相关的\*\*\*\*法规、规范和技术要求，符合甲方招标文件规定的\*\*\*维修相关要求，确保甲方\*\*\*系统正常运行。乙方维修的设施免费质保壹年。

**六、质量索赔**

合同期限内，乙方提供的维修服务质量如达不到相关的\*\*\*法规、规范和技术要求，或达不到甲方招标文件规定维修相关要求，根据具体状况及造成的后果，根据招标文件及合同规定，甲方有权要求乙方立即整改、维修费用扣减、终止双方合同、追究乙方的法律责任等，由此造成的损失全部由乙方承担。

**七、违约责任**

乙方应按照双方约定服务内容及规范进行\*\*\*维修，甲方及时对乙方的服务及时验收并按考核规定结算维修费用，双方均不得违约，否则违约方应赔付对方维修费20%违约金，相关费用结算时一并核算。

乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，甲方有权要求乙方限期改正到位，乙方未能改正到位的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方补足。

合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价20%赔偿金。

若乙方违约，甲方因维修自身权益产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等均由乙方承担。

**八、不可抗力**

甲方与乙方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在事件发生后14天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；本条所述的“不可抗力”指那些不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括：战争、严重火灾、洪水、台风、七级以上地震，但不包括乙方的违约或疏忽。

**九、争议解决**

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或本合同有关的一切争端。如协商不成，应向项目服务所在地人民法院提起诉讼。

1. **合同生效及其他**

附件《扬州市中医院\*\*\*\*\*维修招标文件》与合同有同等的法律效应，双方有共同遵守的责任。

合同应在双方签字盖章后即开始生效。

本合同壹式肆份，双方各执贰份。如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

 法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

联系人： 联系人

委托代理人： 委托代理人：

 电话： 电话：

 开户银行及账号： 开户银行及账号：

 签约日期： 年 月 日

# 第五部分 响应文件格式

封面

 （项目名称）

响应文件

单位名称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

日期： 年 月 日

目录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）；

四、无重大违法行为声明

五、报价一览表

六、拟提供服务的人员，相关证书及相应的社保证明

七、投标人认为有必要提供的其他材料

**一、 响应函**

**响应函**

扬州市中医院：

经研究，我们决定参加扬州市中医院 招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细审核全部代理招标文件及其有效补充文件，我们放弃对代理招标文件任何误解的权利，提交代理招标响应文件后，不对代理招标文件本身提出质疑；

二、我方按要求提交响应文件；

三、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方响应代理招标文件规定的响应有效期。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**二、法定代表人身份证明或授权委托书**

**法定代表人身份证明或授权委托书**

扬州市中医院：

 （单位名称）法定代表人授权我单位

 （职务或职称） （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次编号为 项目代理招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表身份证复印件：

法人身份证复印件：

**三、响应人营业执照副本和税务登记证复印件（或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书复印件）**

**四、无重大违法行为声明**

**无重大违法行为声明**

扬州市中医院：

我公司在参加编号为 的代理招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**五、报价一览表**

扬州市中医院中央空调制冷机组维修费用报价：人民币 元。

大写： 元整。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：